## KS_1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Дейности 1
Част: Изкореняване на съществуващи храсти, подрязване на съществуващи храсти, затревяване и озеленяване на реновираните площи
І. Обект: гр. Раднево зона 1 ул.Г.Димитров бл.29-бл.35
обща площ 1100 м2
№ | Видове дейности |  | Мярка | Количество | кратност
1 | Изкореняване на храсти, почистване и подравняване с механизация на цялата площ |  | м2 | 1100 | 1
2 | Затревяване |  | м2 | 1000 | 1
ІІ. Обект: гр. Раднево зона 2 от Тигъра до ул. Хаджи Димитър
обща площ 3000 м2
№ | Видове дейности |  | Мярка | Количество | кратност
1 | Почистване и подравняване с механизация на цялата площ |  | м2 | 2900 | 1
2 | Затревяване |  | м2 | 2900 | 1
ІІІ. Обект: гр. Раднево зона 3 от черна сонда до магазин Рено
обща площ 900 м2
№ | Видове дейности |  | Мярка | Количество | кратност
1 | Почистване и подравняване с механизация на площ |  | м2 | 600 | 1
2 | Подрязване на съществуващи храсти |  | м2 | 300 | 1
3 | Затревяване |  | м2 | 600 | 1
ІV.Обект: гр. Раднево зона 4 пред бл.91, ул.Г.Димитров №6
обща площ 450 м2
№ | Видове дейности |  | Мярка | Количество | кратност
1 | Почистване и подравняване с механизация на площ |  | м2 | 250 | 1
2 | Подрязване на съществуващи храсти |  | м2 | 200 | 1
3 | Затревяване |  | м2 | 250 | 1
V.Обект: гр. Раднево зона 5 пред ОбЦК-Диамант
обща площ 500 м2
№ | Видове дейности |  | Мярка | Количество | кратност
1 | Почистване и подравняване с механизация на площ |  | м2 | 250 | 1
2 | Подрязване на съществуващи храсти |  | м2 | 250 | 1
3 | Затревяване |  | м2 | 250 | 1
VІ.Обект: гр. Раднево зони
Част: Поддръжка на териториите за обществено ползване
период : | за четири месеца
№ | Видове дейности |  | Мярка | Количество | Кратност
1 | Дейност поддръжка на зелени площи |  | м2 | 5000 | веднъж месечно
2 | Подрязване на съществуващи храсти |  | м2 | 1000 | за четирите месеца два пъти

## KS_2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Дейност 2
Част: Изграждане на автоматизилана поливна система на териториите за обществено ползване в гр.Раднево, в т.ч. помпена станция
І. Обект: гр. Раднево зона 1 ул.Г.Димитров бл.29-бл.35
обща площ 1100 м2
№ | Видове дейности |  | стойност
1 | Автоматизирана поливна система
ІІ. Обект: гр. Раднево зона 2 от Тигъра до ул. Хаджи Димитър
обща площ 3000 м2
№ | Видове дейности |  | стойност
1 | Автоматизирана поливна система
ІІІ. Обект: гр. Раднево зона 3 от черна сонда до магазин Рено
обща площ 900 м2
№ | Видове дейности |  | стойност
1 | Автоматизирана поливна система
ІV.Обект: гр. Раднево зона 4 пред бл.91, ул.Г.Димитров №6
обща площ 450 м2
№ | Видове дейности |  | стойност
1 | Автоматизирана поливна система
V. Обект : помпена станция
№ | Видове дейности |  | стойност
1 | Автоматизирана поливна система

## KS_2_Z1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: гр. Раднево зона 1 ул.Г.Димитров бл.29-бл.35
Част: Автоматизирана поливна система
№ |  | Видове материали | Мярка | K-во
Разпръсквачи и дюзи
1 |  | Разпръсквач дефлекторен "1804" - 10см | бр. | 31
2 |  | Дюза за разпръсквач 1804 | бр. | 29
3 |  | Дюза за разпръсквач 1804 - правоъгълник | бр. | 2
Клапани, шахти и програматори
1 |  | Тройник за клапани - 1"М х 1"М х 1"Ж | бр. | 4
2 |  | Шахта за клапани кръгла Ø24,2см/h 25,5см | бр. | 2
3 |  | Шахта за клапани правоъгълна 50,5сm x 37,0сm / h=30,5сm | бр. | 1
Други специализирани материали
1 |  | Гъвкава връзка ролка 30м | бр. | 1
2 |  | Коляно с коничен накрайник 3/4" мъжка резба | бр. | 35
3 |  | Коляно с коничен накрайник 1/2" мъжка резба | бр. | 35
№ |  | Тръби, фитинги и ел. материали | Мярка | К-во
1 |  | Тръба полиетилен Ø32 PN10 | m' | 200
2 |  | Скоба водовземна Ø 32 - ¾" | бр. | 35
3 |  | Спирателен кран 1" | бр. | 4
4 |  | Фитинги и др. материали за монтаж
Автоматично управление
1 |  | Клапан електромагнитен 1" - 24V - дебит (0.5 - 5 m3/h) | бр. | 4
2 |  | Програматор - 4 станции - три програми - LCD екран - 9V | бр. | 1
3 |  | Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm | бр. | 1
4 |  | Батерия алкална 9 V | бр. | 2
5 |  | Кабел 4х1,00 mm² | m' | 30
ОБЩО материали без ДДС:
Монтаж:
Изкопно - насипни работи:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА БЕЗ ДДС:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА С ДДС:
Системата е оразмерена на дебит Q = 4.50 m³/h, напор H = 4.50 bar

## KS_2_Z2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: зона 2.1. Раднево от Тигъра до Здравец
Част: Автоматизирана поливна система
№ |  | Видове материали | Мярка | K-во
Разпръсквачи и дюзи
1 |  | Разпръсквач роторен "3504" - 10см | бр. | 72
4 |  | Разпръсквач роторен "5004" - 10см | бр. | 12
Клапани, шахти и програматори
1 |  | Тройник за клапани - 1"М х 1"М х 1"Ж | бр. | 8
2 |  | Шахта за клапани правоъгълна 50,5сm x 37,0сm / h=30,5сm | бр. | 4
Други специализирани материали
1 |  | Гъвкава връзка ролка 100м | бр. | 2
2 |  | Коляно с коничен накрайник 3/4" мъжка резба | бр. | 100
3 |  | Коляно с коничен накрайник 1/2" мъжка резба | бр. | 75
№ |  | Тръби, фитинги и ел. материали | Мярка | К-во
1 |  | Тръба полиетилен Ø32 PN10 | m' | 600
2 |  | Тръба полиетилен Ø40 PN10 | m' | 280
3 |  | Скоба водовземна Ø 32 - ¾" | бр. | 100
4 |  | Спирателен кран 1" | бр. | 8
5 |  | Фитинги и др. материали за монтаж
Автоматично управление
1 |  | Клапан електромагнитен 1" - 9V - дебит (0.5 - 5 m3/h) | бр. | 8
2 |  | Програматор - 2 станции - три програми - LCD екран - 9V | бр. | 4
3 |  | Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm | бр. | 4
4 |  | Батерия алкална 9 V | бр. | 8
ОБЩО материали без ДДС:
Монтаж:
Изкопно - насипни работи:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА БЕЗ ДДС:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА С ДДС:
Pd/e.e
Системата е оразмерена на дебит Q = 4.50 m³/h, напор H = 4.50 bar
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: зона 2.2. Раднево от Здравец до пресечка ул.Хаджи Димитър
Част: Автоматизирана поливна система
№ |  | Видове материали | Мярка | K-во
Разпръсквачи и дюзи
1 |  | Разпръсквач роторен "3504" - 10см | бр. | 12
2 |  | Разпръсквач дефлекторен "1804" - 10см | бр. | 9
3 |  | Дюза роторна за разпръсквач 1804 | бр. | 9
4 |  | Разпръсквач роторен "5004" - 10см | бр. | 15
Клапани, шахти и програматори
1 |  | Тройник за клапани - 1"М х 1"М х 1"Ж | бр. | 3
2 |  | Шахта правоъгълна 63/48/h=30.5cm с капак | бр. | 1
Други специализирани материали
1 |  | Гъвкава връзка ролка 100м | бр. | 1
2 |  | Коляно с коничен накрайник 3/4" мъжка резба | бр. | 36
3 |  | Коляно с коничен накрайник 1/2" мъжка резба | бр. | 21
№ |  | Тръби, фитинги и ел. материали | Мярка | К-во
1 |  | Тръба полиетилен Ø32 PN10 | m' | 400
2 |  | Тръба полиетилен Ø40 PN10 | m' | 100
3 |  | Скоба водовземна Ø 32 - ¾" | бр. | 36
4 |  | Спирателен кран 1" | бр. | 3
5 |  | Фитинги и др. материали за монтаж
Автоматично управление
1 |  | Клапан електромагнитен 1" - 9V - дебит (0.5 - 5 m3/h) | бр. | 3
2 |  | Програматор - 4 станции - три програми - LCD екран - 9V | бр. | 1
3 |  | Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm | бр. | 1
4 |  | Батерия алкална 9 V | бр. | 2
ОБЩО материали без ДДС:
Монтаж:
Изкопно - насипни работи:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА БЕЗ ДДС:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА С ДДС:
Pd/e.e
Системата е оразмерена на дебит Q = 4.50 m³/h, напор H = 4.50 bar

## KS_2_Z3
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: гр. Раднево зона 3 от черната сонда до магазин Рено
Част: Автоматизирана поливна система
№ |  | Видове материали | Мярка | K-во
Разпръсквачи и дюзи
1 |  | Разпръсквач роторен "3504" - 10см | бр. | 3
2 |  | Разпръсквач роторен "5004" - 10см | бр. | 30
Клапани, шахти и програматори
1 |  | Тройник за клапани - 1"М х 1"М х 1"Ж | бр. | 4
2 |  | Шахта правоъгълна 63/48/h=30.5cm с капак | бр. | 1
Други специализирани материали
1 |  | Гъвкава връзка ролка 100м | бр. | 1
2 |  | Коляно с коничен накрайник 3/4" мъжка резба | бр. | 70
3 |  | Коляно с коничен накрайник 1/2" мъжка резба | бр. | 5
№ |  | Тръби, фитинги и ел. материали | Мярка | К-во
1 |  | Тръба полиетилен Ø32 PN10 | m' | 400
2 |  | Скоба водовземна Ø 32 - ¾" | бр. | 33
3 |  | Спирателен кран 1" | бр. | 4
4 |  | Фитинги и др. материали за монтаж
Автоматично управление
1 |  | Клапан електромагнитен 1" - 9V - дебит (0.5 - 5 m3/h) | бр. | 4
2 |  | Програматор - 4 станции - три програми - LCD екран - 9V | бр. | 1
3 |  | Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm | бр. | 1
4 |  | Батерия алкална 9 V | бр. | 2
ОБЩО материали без ДДС:
Монтаж:
Изкопно - насипни работи:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА БЕЗ ДДС:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА С ДДС:
Системата е оразмерена на дебит Q = 4.50 m³/h, напор H = 4.50 bar

## KS_2_Z4
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: гр. Раднево зона 4 ул.Г.Димитров бл.91
Част: Автоматизирана поливна система
№ |  | Видове материали | Мярка | K-во
Разпръсквачи и дюзи
9 |  | Разпръсквач роторен "3504" - 10см | бр. | 63
Клапани, шахти и програматори
1 |  | Тройник за клапани - 1"М х 1"М х 1"Ж | бр. | 5
2 |  | Шахта правоъгълна 63/48/h=30.5cm с капак | бр. | 1
Други специализирани материали
1 |  | Гъвкава връзка ролка 30м | бр. | 2
2 |  | Коляно с коничен накрайник 3/4" мъжка резба | бр. | 70
3 |  | Коляно с коничен накрайник 1/2" мъжка резба | бр. | 70
№ |  | Тръби, фитинги и ел. материали | Мярка | К-во
1 |  | Тръба полиетилен Ø32 PN10 | m' | 500
2 |  | Скоба водовземна Ø 32 - ¾" | бр. | 63
3 |  | Спирателен кран 1" | бр. | 5
4 |  | Фитинги и др. материали за монтаж
Автоматично управление
1 |  | Клапан електромагнитен 1" - 24V - дебит (0.5 - 5 m3/h) | бр. | 5
2 |  | Програматор - 6 станции - три програми - LCD екран - 9V | бр. | 1
3 |  | Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm | бр. | 1
4 |  | Батерия алкална 9 V | бр. | 2
ОБЩО материали без ДДС:
Монтаж:
Изкопно - насипни работи:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА БЕЗ ДДС:
СТОЙНОСТ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА С ДДС:
Pd/e.e
Системата е оразмерена на дебит Q = 4.50 m³/h, напор H = 4.50 bar

## KS_2_PS
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: Раднево - Черна сонда
Част: Помпена станция
№ | кат. № | Видове материали | Мярка | K-во
1 |  | Помпа потопяема Вило 1,1 kW | бр. | 1
2 |  | Флуидконтрол | бр. | 1
3 |  | Филтър дисков 1" | бр. | 1
4 |  | Разшерителен съд 100 l | бр. | 1
5 |  | Възвратен клапан 1" | бр. | 1
6 |  | Тръба ПЕВП Ф32 | м. | 20
7 |  | Фитинги | бр. | 1
8 |  | Ел. материали и крепежни елемeнти | бр. | 1
9 |  | Монтаж , настройка и тест на помпена станция |  | 1
СТОЙНОСТ, БЕЗ ДДС :
ДДС :
ВСИЧКО :