"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-р Димитър Чакмаков - РАДНЕВО ЕООД"

гр. Раднево   6260  ул. “Георги  Димитров” № 42

тел.: 0417/ 82023    факс: 0417/82581

e-mail: mbal_radnevo@abv.bg

| № по ред | Тип и модел на апарата | Фабри-чен номер | Месечна абонаментна цена в лв. с ДДС | Месечна абонаментна цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клинична лаборатория |
|  | Биохимичен анализатор “Express 560 Plus” | 12017 |  |  |
|  | Биохимичен анализатор “Mindray BS-120” | WK98100888 |  |  |
|  | Кръвно-газов анализатор ABL 5 | RL17493 |  |  |
|  | Йон-селективен анализатор Na/K | 100601677 |  |  |
|  | Хематологичен анализатор Mindray ВС-3000 | RJ8106568 |  |  |
|  | Спектрофотометър Спекол 11 | 831475 |  |  |
|  | Спектрофотометър Спекол 11 | 842184 |  |  |
|  | Коагулометър “Thrombotimer 2” | 1536 |  |  |
|  | “Микроскоп ”Лабовал 4” | М274974 |  |  |
|  | Центрофуга Т 32А | 682388 |  |  |
|  | Центрофуга Т 32С | 76/2559 |  |  |
|  | Центрофуга Т 30 | 75/03737 |  |  |
|  | Центрофуга Т 30 | 67/1722 |  |  |
|  | Ултразвукова вана |  |  |  |
|  | Tермостат ТБ 50 |  |  |  |
|  | Дестилатор 10 л/ч |  |  |  |
|  | Хематологичен анализатор КХ-21 | A6033 |  |  |
|  | Easy Reader VEDA LAB | RS232 |  |  |
| Микробиологична лаборатория |
|  | Микроскоп “ Carl Zeiss” | 594156 |  |  |
|  | Центрофуга Т 30 | 1504045 |  |  |
|  | Термостат ТБ 50 |  |  |  |
|  | Термостат ТБ 50 |  |  |  |
|  | Автоклав VK 75 |  |  |  |
|  | Сух стерилизатор ССЕЕ 40 |  |  |  |
|  | Дестилатор 10 л/ч | 1217 |  |  |
| Патохистология |
|  | Центрофуга Т 30 | 70/2365 |  |  |
|  | Микроскоп “ Carl Zeiss” | 564471 |  |  |
| Вътрешно отделение |
|  | ЕКГ монитор НЕLLIGE SMK 110 |  |  |  |
|  | ЕКГ монитор НЕLLIGE SMK 250 |  |  |  |
|  | ЕКГ монитор НЕLLIGE SMK 611 |  |  |  |
|  | ЕКГ монитор НЕLLIGE SMK 611 |  |  |  |
|  | ЕКГ монитор LIFE SCOPE 12 | FS 0540 |  |  |
|  | ЕКГ монитор LIFE SCOPE 12 | FS 0541 |  |  |
|  | ЕКГ монитор LIFE SCOPE 12 | FS 0542 |  |  |
|  | ЕКГ холтер НЕLLIGE |  |  |  |
|  | ЕКГ апарат Cardiotest EK-53 | 9079 |  |  |
|  | ЕКГ апарат Cardiovit AT-1 Chiller |  |  |  |
|  | Инфузионна помпа ИП 2/50 |  |  |  |
|  | Инфузионна помпа ИП 2/50 |  |  |  |
|  | Инфузионна помпа ИП 2/50 |  |  |  |
|  | Дефибрилатор CARDIOSERV |  |  |  |
| Неврологично отделение |
|  | ЕКГ монитор Ема Monitor M 101A | 958 |  |  |
|  | ЕКГ монитор Ема Monitor M 101A | 959 |  |  |
|  | ЕКГ монитор Ема Monitor M 101A | 641 |  |  |
|  | ЕКГ апарат EDAN SE-300 |  |  |  |
|  | ЕКГ апарат ЕМА 322 | 114 |  |  |
|  | Инфузионна помпа ИП2/50 | 27 |  |  |
|  | Инфузионна помпа Браун | 3531 |  |  |
|  | ДефибрилаторWRK 331P | 532 |  |  |
| Детско отделение |
|  | ЕКГ монитор М 301 |  |  |  |
|  | ЕКГ монитор |  |  |  |
|  | ЕКГ монитор |  |  |  |
|  | Инхалатор Hospined 0138395/ASP |  |  |  |
|  | Инфузионна помпа ИП 2/50 |  |  |  |
|  | Инфузионна помпа ИП 2/50 |  |  |  |
| Травматологично отделение |
|  | ЕКГ апарат1232 |  |  |  |
|  | ЕКГ монитор Servomed Kellige |  |  |  |
| Хирургично отделение |
|  | ЕКГ апарат1233 | 1135 |  |  |
|  | ЕКГ монитор М 101 A | 941 |  |  |
|  | ЕКГ монитор М 101 A | 653 |  |  |
|  | ЕКГ монитор НЕLLIGE SMK 110 | 11055 |  |  |
|  | Инфузионна помпа ПРИМА | 50 |  |  |
|  | Инфузионна помпа ПРИМА | 85 |  |  |
|  | Инфузионна помпа ИП 2/50 | 9105078 |  |  |
|  | Инфузионна помпа ИП 2/50 | 28 |  |  |
|  | Дефибрилатор WRK 331P | 507 |  |  |
| Физиотерапия |
|  | Радар ЛУЧ – 58 - 1 |  |  |  |
|  | Кварцова лампа |  |  |  |
|  | Солукс лампа |  |  |  |
|  | Медим - Е |  |  |  |
|  | Медим - Е |  |  |  |
|  | Стимул |  |  |  |
|  | Лазер ЛМС 301-2 |  |  |  |
|  | Инхалатор TUR USI 70 |  |  |  |
|  | TUR US 6 |  |  |  |
|  | УВЧ Елтрем 43 |  |  |  |
|  | Дарсонвал “Искра” 1 |  |  |  |
|  | Интервак Е2Е |  |  |  |
|  | Магнит Н-80 |  |  |  |
| Рентгеново отделение |
|  | Рентгенова уредба тип С-дъга Philips BV 27 |  |  |  |
|  | Рентгенов кугел - АРМАН |  |  |  |
|  | Машина за авт. проявяване AGFA |  |  |  |
|  | Компютърен томограф SiememsVolume zoom |  |  |  |
|  | Рентгенова уредба Philips diagnost |  |  |  |
| Стерилизационна |
|  | Паров стерилизатор Cirana PS400 |  |  |  |
|  | Парогенератор VY 30 |  |  |  |
|  | Автоклав VK 75 | 5737 |  |  |
|  | Автоклав VK 75 | 1786 |  |  |
|  | Автоклав VK 75 | 1589 |  |  |
| НАРКОЗНО-ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА |
| Хирургия |
|  | Маса операционнна ОУМ-1 |  |  |  |
|  | Лампа операционна “ВН-1300” |  |  |  |
|  | Лампа операционна “ВН-501” |  |  |  |
|  | Аспирационна помпа |  |  |  |
|  | Наркозен апарат “Дъчмед” |  |  |  |
|  | Стерилизатор “ССЕЕ – 40М” |  |  |  |
| Травматология |
|  | Маса операционнна ОРМ-1 |  |  |  |
|  | Лампа ВН - 701 |  |  |  |
|  | Лампа ВН - 501 |  |  |  |
|  | Наркозен апарат “ХИРАНА-6” |  |  |  |
|  | Стерилизатор “ССЕЕ – 40М” |  |  |  |
|  | Аспиратор |  |  |  |
|  | Компютърна техника |  |  |  |